1 、项目名称：富川瑶族自治县人民医院医保场景监控系统及设备采购

- 2、中标公司：智慧眼科技股份有限公司

- 3、合同签订日期：2023.12.13

4、中标价格、品牌：

| 序号 | 产品名称 | 品牌名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能综合服务终端（含智慧眼嵌入式人脸识别身份认证系统V1.0） | 智慧眼 | P370 | 智慧眼科技股份有限公司 | 1 | 台 | 5800 | 5800 |
| 2 | 便携式认证服务终端（含智慧眼嵌入式人脸识别身份认证系统V1.0） | 智慧眼 | M330A | 智慧眼科技股份有限公司 | 12 | 台 | 3980 | 47760 |
| 3 | 定向物联网卡（2G） | 电信 | 定制 | 中国电信集团有限公司 | 14 | 张/年 | 360 | 5040 |
| 4 | 视频感知前端AI摄像机 | 智慧眼 | CF325 | 智慧眼科技股份有限公司 | 6 | 台 | 4980 | 29880 |
| 5 | 硬盘录像机（8路） | 智慧眼 | C301 | 智慧眼科技股份有限公司 | 1 | 台 | 2980 | 2980 |
| 6 | 监控硬盘 | 智慧眼 | 6T | 智慧眼科技股份有限公司 | 4 | 块 | 1280 | 5120 |
| 7 | 8口交换机 | 普联 | TL-SG1008M | 普联技术有限公司 | 5 | 台 | 300 | 1500 |
| 8 | 血透业务数据软件 | 智慧眼 | 智慧眼云透析管理服务平台（医生工作站）1.0 | 智慧眼科技股份有限公司 | 1 | 套/年 | 29800 | 29800 |
| 9 | 体重测量识别一体机（含嵌入式智能终端系统V1.0） | 智慧眼 | D390 | 智慧眼科技股份有限公司 | 1 | 台 | 11800 | 11800 |
| 10 | 设备安装及接口调试 | 智慧眼 | 定制 | 智慧眼科技股份有限公司 | 1 | 项 | 20000 | 20000 |
|  | 人民币合计（大写）：壹拾伍万玖仟陆佰捌拾元整 （小写）： 159680元 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 参数

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能综合服务终端 | 该设备必须与自治区医保局已建设的医疗保障场景监控系统实现无缝对接，所采集的人脸照片等数据能应用于场景监控系统。 （1）处理器不低于8核，主频：不低于2.0GHz （2）操作系统不低于Android 8.1 （3）存储器RAM≥2 GB，ROM≥64GB （4）双屏显示：主屏为触控一体电容多点触摸屏，不低于8寸，分辨率≥800*1280；副屏不低于3.5寸。 （5）摄像头：内置式摄像头 （6）扫码模块：支持识别一维码和二维码；就诊卡读卡器 记录格式：兼容IBM、ISO格式；支持全三轨磁道读取，支持双向刷卡；磁头寿命：≥50万次 （7）社保卡读卡器 符合ISO/IEC 7816标准；支持异步卡如T=0、T=1的CPU卡，同步卡如常用的存储卡AT24系列、4442、4428等卡型；卡触点可使用次数≥20万次 （8）二代身份证阅读器 支持身份证读取 （9）扫码功能：支持微信扫码支付、支付宝扫码支付，国家电子医保凭证识别 （10）认证核身功能：购药核身、诊疗核身、门诊核身、住院核身、考勤式治疗核身 （11）实体卡读卡：支持就诊卡、医保实体卡、二代居民身份证、银行卡识别 （12）接触式IC卡 通过认证：PBOC3.0 level1；接触式IC卡标准：符合ISO7816及PBOC3.0规范 （13）非接触式IC卡 非接触式IC卡接口：符合ISO/IEC 14443协议标准，支持TypeA/B， Mifare卡；通过认证：PBOC3.0 Leve11 （14）通讯支持国内版频段:2G：B2/B3/B5/B8；3G：WCDMA(B1/B8);TD-SCDMA(B34/39)；EVDO(BC0)；4G：B1/B3/B38/B39/B40/B41 （15）WiFi 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 1台 |
| 2 | 便携式认证服务终端 | 该设备必须与自治区医保局已建设的医疗保障场景监控系统实现无缝对接，所采集的人脸照片等数据能应用于场景监控系统。 （1）屏幕：不低于5英寸，分辨率720*1280 （2）主控：不低于8核，2.0Ghz， （3）存储：RAM：3G以上 ROM：32G以上 （4）摄像头：1300万后置摄像头，支持闪光灯，支持人脸识别 （5）扫码：支持一维，二维码读取 （6）身份证读取：支持身份证云解码功能 （7）WiFi：2.4G&5.0G双频WIFI （8）蓝牙：蓝牙5.0 （9）移动通信：4G全网通 （10）定位：支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS 、Galileo （11）音频：0.75W 扬声器（10cm处声压不小于95dB）、两个麦克风（支持降噪）、听筒支持回波消除，3.5mm耳机音频接口 （12）认证核身功能：购药核身、诊疗核身、门诊核身、住院核身 （13）建模功能：对住院患者进行人脸建模 （14）人证比对：身份证照片与拍照人脸照片进行比对，核实是否本人 （15）在院查询：在院患者信息查询 （16）远程查床：远程查床任务接收/查看/声音提醒 （17）任务执行：远程查床任务执行 （18）认证记录查询：支持查询日常查床记录、诊疗打卡记录、购药认证记录、门诊认证记录 （19）对戴口罩行为进行识别，可识别是否有戴口罩，戴口罩检出准确率应≥99%； | 12台 |
| 3 | 定向物联网卡 | 含每月2G终端设备定向流量，共1年 | 14张 |
| 4 | 视频感知前端AI摄像机 | 该设备必须与自治区医保局已建设的医疗保障场景监控系统实现无缝对接，所采集的人脸照片等数据能应用于场景监控系统。 （1）像素：不低于400万像素，不低于1/2.8英寸CMOS传感器 （2）最大图像尺寸：不低于2560 × 1440 （3）镜头：变焦镜头 （4）光圈：F1.6 （5）焦距:2.8-12mm （6）最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式） （7）智能编码：H.264:支持；H.265:支持； （8）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG （9）协议：支持GB28181协议、GA1400协议 （10）抓拍：支持同一画面30个人脸以上同时抓拍，支持人脸检测，支持人脸优选，支持过滤重复人脸 （11）人脸抓拍重复率：在试验人员数量不小于10人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1S时，100人次，重复拍人脸0人次 （12）故障报警：在非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突、视频亮度异常、视频清晰度异常、花屏、视频雪花干扰、视频条文干扰、视频偏色、视频画面冻结、视频信号丢失、视频画面抖动、视频遮挡、增益失衡、光晕、紫边等异常现象时，可触发报警输出并联动上传中心、发送邮件、录像 （13）支持智能编码功能，开启智能编码后，码率节约率≥75% （14）支持侧脸过滤功能，可过滤与镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸 （15）可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、 戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽 子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测 （16）宽动态：支持宽动态、强光抑制等功能 （17）供电：DC12V/POE （18）网络：百兆网络接口 （19）数据加密：支持GA1400数据加密采集、存储、传输，配置1个数据加密卡，支持接入场景监控系统数据加解密体系； 防护等级：IP67 | 6台 |
| 5 | 硬盘录像机（8路） | 该设备必须与自治区医保局已建设的医疗保障场景监控系统实现无缝对接，所存储的录像视频数据能应用于场景监控系统。 （1）视频接入路数:：8路摄像机接入 （2）硬盘盘位:4个硬盘盘位 （3）单盘容量:支持最大8TB硬盘 （4）HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出 （5）VGA接口：1个 存储要求：针对本机构所有摄像头提供至少3个月的录像存储。 | 1台 |
| 6 | 监控硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 4块 |
| 7 | 8口交换机 | 类别：8口全千兆交换机 散热方式：自然散热 上行端口速率：千兆 下行端口速率：千兆 适用网络：微型网络 端口数量：8口 规格：桌面式交换机 网管类型：非网管端口 类型：电口 | 5台 |
| 8 | 血透业务数据软件 | 向血透中心提供血透信息管理SAAS服务，如：临床管理、透析护理、排班管理、库存管理等，在帮助血透中心实现信息化管理的同时，将系统运行过程中所采集的排班、医嘱、处方、耗材、治疗过程、医保结算等数据，推送至医保场景监控系统，进行多维数据的全量分析，排查是否存在项目高套（血透项目高套为灌流项目）、虚记等欺诈骗保行为。功能要求如下： 一、电脑端医生工作站 1、患者管理 （1）支持以列表形式展示患者信息，展示信息有：透析号、接收时间、患者姓名、性别、患者来源、住院门诊号、透析次数、标签。 （2）支持按照当天、本周、本月、自定义（具体日期）的时间维度、患者来源、患者标签、绑定状态、传染病请款、付费方式、排班情况、透析方案、血管通路、主治医生进行筛选； （3）支持通过录入患者基本信息或批量导入新增血透患者，患者信息包括患者基本信息、患者联系方式（家属）、透析信息等） （4）支持批量导入人脸建模照片、姓名、对应的身份证号码，批量导入患者的人脸建模。 （5）支持为患者新增疾病诊断信息。 （6）支持为患者添加临时医嘱、长期医嘱。支持为其进行推送，可推送到患者血透治疗、日常生活，支持打印医嘱。 （7）支持对患者进行透析管理，包括配置透析方案、配置干体重，查看历史透析记录、排班信息。 （8）支持记录患者的病史和死亡记录。 （9）支持记录患者的血管通路信息、超声检查、通路评估、穿刺信息、并发症及处理信息、血管通路位点标记信息。 （10）支持记录患者的检验和检查项目信息，并支持定时提醒医护人员患者需进行检验。 （11）支持添加知情同意书，便于患者签字。 （12）支持添加、修改患者的转归记录。 （13）支持对患者的院外的身体基础信息进行记录、监测。 （14）支持展示患者的电子病历，包括病案首页、病情记录、知情同意书、检验报告单、医嘱单。 2、排班管理 （1）支持配置医院的模板排班信息，采用模板排班对在透患者的未来透析模式、时间、床位等进行长期规划。 （2）支持配置医院的预约排班，系统将于每周六自动生成未来一周的排班信息，医院可按照此排班信息进行透析安排。 （3）支持为患者进行排班，选择患者姓名，透析模式，将其拖动至透析排班表中，即可完成排班。 （4）支持支持统计未来已生成的预约排班数； 3、今日就诊 （1）支持为当日透析患者进行透析前、透析后记录称重数据。用于患者当日身体状况评估。 （2）支持对透析治疗过程进行管理，管理事项包括：医生基于患者的身体状况信息做透前评估，开透析处方，医嘱。护士为患者上机，对上机信息进行核查，定时记录透析监测信息，执行医嘱，下机，评估患者透后身体状况，总结当日治疗信息。最终形成透析治疗单； （3）支持查看、统计当日的医嘱信息。 （4）支持展示对患者的透析机在透析前需准备的透析内容，包括透析耗材、上机参数、药品、汇总等。 （5）支持查看管理透析监测，配置血压预警参数。 （6）支持查看对应日期的透析人数、血管通路信息、故障透析机信息、透析例次、穿刺/换药、患者病情等信息。 4、库存管理 支持对透析所需的耗材进行库存管理，记录耗材的类型、规格、厂商、生厂商信息；记录入库、出库数量；支持对库存物品做盘点； 5、设备管理 支持对机构的透析机进行管理。支持依据机构情况设立分区、添加透析机、记录透析机使用情况、消毒情况；管理透析机对接采集盒信息； 6、统计报表 对机构日常运营数据进行统计。包括工作量分析、检验统计、治疗分析、患者分析、通路统计、科室管理等； 7、系统管理 对系统的用户、数据、检验、费用等进行管理、设置；并支持对患者的透析数据进行个性化管理； 8、感控管理 支持记录医护人员的各类感控检查，并管理感控制度，支持创建感控培训； 9、大屏显示 支持展示当日在透患者的透析排班信息，支持呼叫患者家属； 10、数据上报 支持上传患者血透治疗信息至CNRDS系统，支持上传排班、医嘱、处方、耗材、治疗过程、医保结算等要求数据至自治区医疗保障场景监控系统。 二、医护移动端工作站 1、患者列表 支持展示当日透析排班的患者信息，可按照班次、关键字、分类等条件进行筛选； 2、上机准备 支持依据透析排班信息，展示当前时间段排班所需耗材、透析参数信息，排班详情信息，便于医护人员基于此准备当日工作事项； 3、透析治疗 支持对透析治疗过程进行便捷管理，管理事项包括：医生基于患者的身体状况信息做透前评估，开透析处方，医嘱。护士为患者上机，对上机信息进行核查，定时记录透析监测信息，执行医嘱，下机，评估患者透后身体状况，总结当日治疗信息。最终形成透析治疗单； （1）支持展示患者透析记录单详情信息，支持查看历史记录； （2）支持展示患者历史检查检验信息，可编辑、上传检验信息； （3）支持持展示患者血管通路详情信息，可上传血管通路详情； （4）支持展示患者的历史病历信息，包括透析记录、检查检验信息、医嘱信息； （5）支持检查医护人员各类感控；展示感控制度信息，进行感控培训； （6）展示医护人员信息，维护医护人员签名，处理调班申请； 4、通用功能 支持检查预警查询、患者建档、操作日志记录、称重信息记录； 三、患者端 1、透析助手 （1）支持展示患者的姓名、身份证、所属机构信息，点击查看患者信息详情 （2）支持展示称重码信息，点击展示患者的称重码，可通过称重码在称上签到称重 （3）支持查看排班信息，点击进入排班列表页面，可查看未来的排班信息。支持申请调整排班。系统可将明日排班信息推送至患者微信公众号。 （4）支持查看患者近五次的体重记录信息。 （5）支持展示患者在该机构历史所有检验项目的检验指标信息。 （6）支持展示医生推送给患者的医嘱信息。 | 1套/年 |
| 9 | 体重测量识别一体机 | 该设备必须与自治区医保局已建设的医疗保障场景监控系统实现无缝对接，所采集的人脸照片等数据能应用于场景监控系统。 （1）最佳采样距离:30-120cm范围，1928*1080 （2）智能终端尺寸:10英寸IPS 800*1280 （3）智能终端交互方式:电容式多点触摸屏 （4）智能终端通讯方式:WiFi b/g/n/a/ac,蓝牙 5.0 （5）智能终端电源输入:DC 12V/2A （6）智能终端接口:RJ45*1/RS232*1 （7）智能终端NFC模块:支持IC卡，ID卡，支持在线解析二代身份证 （8）智能终端二维码扫码:支持 （9）4G数传模块 :国内4G全网通 （10）操作系统:Android 11 （11）秤的最大称量:300KG （12）秤的精度:0.01KG （13）秤的准确度等级:III级 （14）秤的工作台面尺寸:0.95*0.9M（深度*宽度） （15）秤的外形尺寸:0.98*1.1M（深度*宽度） （16）秤的外形尺寸（增加引坡）:1.33*1.1M（深度*宽度） （17）秤的材质:碳钢 （18）秤的工作温度:0℃-40℃ （19）储运温度:-25℃-55℃ （20）秤的通讯方式：RS232 （21）秤的技术参数：快速称重，稳定输出时间最快达到0.3秒 | 1台 |
| 10 | 设备安装及接口调试 | （1）所有产品的安裝，包括AI摄像机点位堪查、墻壁打孔、网络布线等施工安装服务及硬盘录像机、交换机等调试服务。 （2）包含配套的摄像机等设备安装网线、电源排插和电源线、水晶头、线管、管卡等施工所需配件耗材。 摄像机等设备的网络调试配置。 （3）智能综合服务终端、便携式认证服务终端等场景监控设备软件安装与自治区医保局场景监控系统网络配置及系统对接调试、血透软件医院配置与调试等实现所有采集的人脸数据上传并能正常使用，系统应用操作培训及1年日常技术支持。 | 1项 |